Смета на модернизацию электросетей СНТ «Академическое»
                                           на одну улицу на 2027 год
	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество
	Цена руб.
	Сумма в рублях

	1
	Опора СВ-95
	шт.
	24
	12300
	295200,0

	2
	Доставка опор
	рейс
	2
	20500
	41000,0

	3
	Раскатка провода СИП сечение 70-95 мм.
	 м.
	600
	340
	204000,0

	4
	Установка ж/б опор ЛЭП
	шт
	24
	6000
	144000,0

	5
	Установка кронштейна крепления укоса ( на одну улицу 2 шт.)
	шт
	2
	1500
	3000,0

	6
	Кронштейн крепления укоса ( на улицу 2 шт.)
	шт
	2
	2500
	5000,0

	7
	Провод СИП-2-3*70+1*70+1*16
	км
	0,715
	412,36
	294837,4

	8
	Ответвительный зажим ZP 645m
	шт
	100
	114,99
	11499,0

	9
	Ответвительный зажим ZP 610
	шт
	100
	79,99
	7999,0

	10 
	Анкерный зажим РА- 25
	шт
	100
	62,0
	6200,0

	11
	Анкерный зажим РА-1500
	шт
	2
	365,0
	730,0

	12
	Поддерживающий зажим PS 16/120
	шт
	20
	204,99
	4099,80

	13
	Анкерный кронштейн CS 1500 на ж/б опоры
	шт
	20
	215,0
	4300,0

	14
	Траверса ТН-2 3.407.1-136
	шт
	2
	730,0
	1460,0

	15
	Транспортные расходы
	рейс
	1
	4880,0
	4880,0

	16
	Провод СИП-4 2*16
	м
	500
	37
	18500,0

	                                                                            Итого в ценах 2026 года
	1046705,2

	                                                           Итого, с учетом удорожания 20%
	1256046,24



